АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НЕВЕРКИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 25.07.2019 | № | 65 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. План |  |  |  |

Об утверждении схемы теплоснабжения

Планского сельсовета Неверкинского района Пензенской области

На основании пункта 6 статьи 6   Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь статьями  23,29 Устава Планского сельсовета Неверкинского района Пензенской области, администрация Планского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Планского сельсовета Неверкинского района Пензенской области.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Планского сельсовета Неверкинского района от 19.12.2013 № 52 «Об утверждении схемы теплоснабжения Планского сельсовета Неверкинского района Пензенской области».

3.Данное  постановление  опубликовать в информационном бюллетене Планского  сельсовета Неверкинского района Пензенской области  «ВЕСТИ», разместить    на официальном сайте администрации Планского сельсовета Неверкинского района Пензенской области в сети Интернет http://plan.rnever.pnzreg.ru/.

4.Контроль за исполнением настоящего  постановления   возложить на главу администрации Планского  сельсовета Неверкинского района Пензенской области.

Глава администрации

Планского сельсовета                                                                          А.А.Солодов

Утверждена

постановлением

администрации Планского сельсовета

Неверкинского района

от 25.07.2019  № 64

Схема теплоснабжения

на территории Планского сельсовета Неверкинского района

Пензенской области

2019 г.

1.Общие положения

Территория Планского сельсовета расположена в южной части Неверкинского района в 7 км от районного центра с.Неверкино, в 50 км от ж/д станции г.Кузнецка. Связь с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге.

Административно-хозяйственным центром является село План.

Общая площадь территории сельсовета составляет 9501,0га.

Территория сельсовета представляет единый массив и граничит с землями Неверкинского сельсовета, Карноварского сельсовета, Староандреевского сельсовета, Исикеевского сельсовета и Балтайским районом Саратовской области.

Климат района умеренно-континентальный со значительными сезонными и суточными колебаниями температуры воздуха.

Заморозки в среднем начинаются в третьей декаде сентября и заканчиваются во второй декаде мая. Продолжительность безморозного периода 126 дней. Устойчивое промерзание верхних слоев почвы наступает в конце ноября, полное оттаивание 21 апреля.

Продолжительность отопительного периода 182 дня.

В состав Планского сельсовета  входят два  населённых пункта: с. План,

с. Елшанка. Административным центром поселения является с.План.

2. Теплоснабжение

В настоящее время по территории Планского сельсовета проложен межпоселковый газопровод от ГРП.

В жилых домах теплоснабжение осуществляется от бытовых котлов и печей, работающих на газовом и твердом топливе.

От отдельно стоящей котельной отапливается только филиал МБОУ СОШ с. Неверкино в селе План. Все социально значимые объекты отапливаются  бытовыми  котлами.

3.Пояснительная записка по теплоснабжению села  Елшанка

- На территории села Елшанка    зданий и сооружений, отапливаемых от отдельно стоящих газовых котельных, нет.

- В селе Елшанка от природного газа бытовыми котлами отапливаются  30 индивидуальных жилых домов.

4.Пояснительная записка  к схеме теплоснабжения села План

- Газовая котельная  филиала МБОУ СОШ с. Неверкино в селе План с теплосетью.

Газовая котельная  филиала МБОУ СОШ с. Неверкино в селе План отапливает здание филиала МБОУ СОШ с. План.  В котельной имеется два котла  марки «Универсал». Теплотрасса подземная,  протяженностью 50 метров, диаметр труб теплотрассы 160 мм.

- Кроме здания филиала МБОУ СОШ с. Неверкино в селе План, отапливаемого газовой  котельной, на территории села План от природного газа отапливаются  бытовыми котлами:  здание ФАП и  администрации Планского сельсовета, клуб, отделение почтовой связи села План и магазин, мясоперерабатывающий цех и 219  индивидуальных жилых дома.